|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RU-PV 1 | **RUDNIK UGLJA A.D. PLJEVLJA** |  |
| Broj: 02/1 – 6757/1  Dana, 17.07.2015 godine  Pljevlja |

**POZIV br. 089 / 15**

**za otvoreni postupak nabavke**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: **Rudnik uglja A.D. Pljevlja** | |
| Adresa: ul. Velimira Jakića br.6 84210 Pljevlja | Kontakt osoba/e:  Slavko Krezović+38267 209 496  Zoran Bajčetić +382 67 620 546  Bogoljub Đondović +382 67 620 671 |
| Identifikacioni br: 02009501 |
| Tel: + 382 52 322 016 | Elektronska pošta (e-mail): dane.camdzic@rupv.me |
| fax: + 382 52 300 124 | Internet stanica (web): [www.rupv.me](http://www.rupv.me) |

**II Mjesto i datum objavljivanja poziva :** Pljevlja, dana: 17.07.2015.godine

**III Predmet nabavke:**  **Elektro-mehanička kamionska vaga sa betonskim mostom iz jednog**

**dijela, 60 t, 18x3 m**

Odluka o pokretanju i sprovođenju postupka nabavke br. 02/1- /1 od .2015 god.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehnički podaci: Elektro-mehanička kamionska vaga sa betonskim mostom iz jednog dijela, 60 t, 18x3 m** | |
| Elektro-mehanička kamionska vaga | Sa betonskim mostom iz jednog dijela, 60 t, 18x3 m |
| Proizvođač vage: | Schenck |
| Mjerni opseg- minimalno | 400 kg |
| Mjerni opseg- maksimalno | 60000 kg |
| Najmanji podjeljak | d=20 kg |
| Klasa tačnosti | definisati u ponudi |
| Most vage | 18x3 m |
| Propisi za vagu | „Sl. list CG“, br. 79/08. |
| Način oslanjanja mosta | 6 (šest)stopa za oslanjanje povezanih poprečnim i podužnim armiranim veznim gredama |
| Dubina jame | Da obezbjedi lagan pristup elektromehaničkim mjernim pretvaračima . (definisati u ponudi) |
| Elektromehanički mjerni pretvarači | Schenck 6 komada |
| Građevinski radovi | Obeveza isporučioca opreme |
| Program | Prilagođen postojećem programu |
| Povezivanje vage sa računarom u kancelariji | Potrebno uskladiti vagu sa postojećim programom koji posedujemo.Konertore i kablove posjeduje RUPV i ne treba ih isporučivati. Rudnik je već nabavio elektroniku |
| Elektronika: | Rudnik je već nabavio elektroniku:(ne treba je isporučiti)  Schenck Process GmbH oznaka : MNE-M-60-006  Disomat tersus Type: VTG 20450  ser.br. 51000809 |
| Montaža vage | Obeveza isporučioca opreme |
| Sertifikat vage | Zavod za meteorologiju |
| Garancija | Dvije godine |
| Katalog rezervnih djelova | Isporučiti |
| Obuku za upravljanje vagom | Obavezno |
| Izdavanje garancije za rad vage | Obavezno |
| Rezervni delovi obezbeđeni 10 god | Obavezno |
| Navesti obaveze kupca vage | Obavezno |
| **Dokumentacija:**  Uputstvo za rukovanje  Uputstvo za održavanje | Navedenu dokumentaciju dostaviti:  1x na Crnogorskom jeziku  1x na Engleskom jeziku  1x elektronski na CD- u |
| **Napomena:**  Nabavka vage podrazumjeva **novu** vagu ne stariju od jedne godine. | |

.

**IV** **Procijenjena vrijednost nabavke**

Procijenjena vrijednost nabavke u eurima bez uračunatog PDV-a iznosi:  **25.000.00 €**.

**V** **Uslovi ponude**

* garancija : minimalno dvije godine od isporuke;
* rokovi i način plaćanja: odloženo - min.60 dana
* paritet isporuke : DAP Pljevlja;
* kazneni uslov: 1% za svaku punu sedmicu u kašnjenju isporuke, do maksimuma 10% vrijednosti

ugovora;

* ostalo: potvrda o porijeklu robe, sertifikat o kvalitetu robe, nova vaga ne starija od jedne godine.

**VI**  **Uslovi i podobnost ponuđača**

*1) Obavezni uslovi za učešće u postupku nabavki*

**U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:**

1. je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
2. u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
3. Ovlašćeno zastupništvo i servis u Crnoj Gori.

**Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz tačke VI podtačka 1 do 2 ovog obrasca, podnose se u formi predviđenoj čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama, i to:**

1. dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
2. potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

*2) Fakultativni uslovi:Stručno tehnička i kadrovska osposobljenost*

Ispunjenost uslova stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazuje se dostavljanjem:

1. liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostim, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbjediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;
2. opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa javnim pozivom za nabavke.

**VII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

* 1. Ponuđena cijena 80 bodova
  2. Kvalitet 10 bodova
  3. Rok isporuke i paritet 5 bodova
  4. Uslovi i način plaćanja 5 bodova

**VIII Jezik ponude:** Crnogorski

**IX**  **Rok i mjesto podnošenja ponuda**

Ponude se dostavljaju radnim danima od **08** do **16** sati, zaključno sa **03.08. 2015.** godine do **12** sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, odnosno preporučenom pošiljkom na adresu: **Velimira Jakića br.6 Pljevlja**.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u javnom pozivu**.**

**X**  **Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda**

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano **03.08.2015.**godine u **\_13** sati, adresa **Velimira Jakića br.6 Pljevlja**

**XI Dodatne informacije**

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa **brojem poziva** i naznakom **“Ne otvaraj”**

**XII Obavještenje za ponudjače:**

* Društvo je ovlašćeno da u bilo kojem momentu (prije otvaranja ponuda, vrednovanja istih, ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja;
* Društvo je ovlašćeno u bilo kojem momentu da odustane od postupka nabavke i/ili pristupiti pregovaračkom postupku u cilju smanjenja ponuđene cijene i u slučaju nepostizanja dogovora da odustane od predmetnog postupka nabavke;
* Da u prethodnim slučajevima bilo koji od ponuđača nema pravo da od Društva zahtjeva naknadu štete (stvarne štete, ili izgubljene dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude;
* Da se objavljivanjem obavještenja o nabavci ne može smatrati da Društvo ovim upućuje ponudu neodređenom broju lice, već isključivo da Društvo upućuje poziv za dostavljanje ponuda pod objavljenim uslovima, a dostavljene ponude nije dužno prihvatiti, nezavisno od činjenice da li su iste dostavljene u skladu sa objavljenim uslovima.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

**Slavoljub Popadić**